Результаты оценки теплоснабжающих предприятий, потребителей в Новодмитриевском сельском поселении Северского муниципального района Краснодарского края

| № пп | Наименование проверяемого лица | Уровень готовности | Индекс готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «СОШ № 36», ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, 43 | Готов | 0,98 |
| 2 | «ДС № 5», ст. Новодмитриевская, ул. Чапаева, 55 | Готов | 0,98 |
| 3 | Филиал «СЕВЕРСКИЙ Общества с ограниченной ответственностью «АСУ-Сервис» | Готов | 0,93 |